Для каждого шкафа должен быть заполнен свой отдельный опросный лист./ Für jeden Schaltschrank getrennt ausfüllen!

| Дата/ Datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик/ Anfragenummer: |  |  |
| Контактное лицо/ тел. |  |  |
| Номер запроса: |  |  |

| 1. | Данные по месту установки шкафа управления/Angaben zur Aufstellung: |
| --- | --- |
| 1.1 | Исполнение/ Ausführung : В помещении/ Innenaufstellung Наружная/ Freiluft |
| 2. | Данные по питающей сети/ Angaben zum Versorgungsnetz : |
| 2.1 | Количество питающих фидеров/ Anzahl der Einspeisungen : 1 2 |
| 2.2 | При больше чем 1 фидер/ Bei mehr als 1 Einspeisung: Параллельное/Paralleleinspeisung Последовательное/ Redundanteinspeisung |
| 2.3 | АВР в шкафу управления/ Automatische Umschaltung bei Spannungsausfall: Да/ Ja Нет/ Nein |
| 2.4 | Отдельный питающий фидер на каждый насос/ Separate Krafteinspeisung für jeden Antrieb: Да/ Ja Нет/ Nein |

| 3. | Данные по насосному оборудованию /Angaben zu Pumpen: |
| --- | --- |

|  | Тип/Typ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество/ AnzaHL: |  |
|  | Мощность/ Leistung: |  |
|  | Номинальный ток/ Nennstrom: |  |
| 3.1 | Режим работы насосов/ Betriebsweise der Pumpen |
|  | Например. (1/1 = 1 рабочий насос / 1 резервный насос ) (3/1 = 3 рабочих насоса, 1 резервный насос)/ z.B. (1/1 = 1 Betriebspumpe 1 Reservepumpe) (3/1 = 3 Betriebspumpen, 1 Reservepumpe) |

| 4. | Пуск насосов/ Einschaltung der Pumpen : | Прямой / Direkt Звезд треугольник/ Stern-Dreieck |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пусковой трансформатор / Anlasstransformator Пусков в час/ Anläufe pro h: |
|  |  | Напряжение при пуске/ Anlaufspannung: % |
|  |  | Система плавного пуска/ Softstarter Байпас/ mit Bypass |
|  |  | Частотный преобразователь/ Frequenzumrichter Байпас/ mit Bypass |

| 5. | Системы контроля и защиты/: терморезистор PTC/ Kaltleiter PTC |
| --- | --- |
|  | в насосе/ Überwachungseinrichtungen |
|  | Биметаллический термоконтакт/ Thermokontakt |
|  | Зонд влажности/ Feuchteüberwachung |
|  | Датчик утечек торцовых уплотнений/ |
|  | Gleitringdichtungsüberwachung |
|  | Температура подшипника со стороны насоса/ |
|  | Pumpenseitiges Lager |
|  | Температура подшипника со стороны двигателя/ |
|  | Motorseitiges Lager |
|  | Прочее ( описать) |
| 6. | Система управления насосами по уровню/ Angaben zur Niveausteuerung: |

| 6.1 | Измерение уровня путём/ Niveaumessung: | поплавковых датчиков/ Schwimmerschalter Взрывозащита/ Ex-Schutz |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина электрокабеля датчиков/ Kabellänge |
|  |  | Включение и Выключение выполняются/ Hysterese einstellbar mit |
|  |  | 1 поплавковым датчиком/1 Schwimmer |
|  |  | 2 поплавковыми датчиками/ 2 Schwimmer |
| 6.2. | Защита от сухого хода/: Да/ Ja Нет/ Nein |
|  | Trockenlaufschutz |
|  | Внешний контакт/ Externer Kontakt |
|  | Поплавковый датчик/ Schwimmerschalter Взрывозащита / Ex-Schutz |
| 6.3. | Сигнализация переполнения камеры/ Maximalmeldung: Да/ Ja Нет/ Nein |
|  | поплавковый датчик/ Schwimmerschalter Взрывозащита/ Ex-Schutz |
| 7. | Вывод сигналов для передачи/ Да/ Ja Нет/ Nein |
|  | Potentialfreie Kontakte |
|  | Работа/ Betrieb Неисправность/ Störung |
|  | Актуальный режим работы насоса/ Wahlschalterstellung |
|  | Уровень жидкости в камере 4 – 20 мА/ Füllstandssignal 4-20 mA |
|  | (nicht bei Schwimmersteuerung) |

| 8. | Дополнительные требования к шкафу / технические особенности исполнения/ Sonstige Besonderheiten oder Bemerkungen |  |
| --- | --- | --- |

.....................................	   .......................................	      ...........................................

(Место)/ (Ort)		      (Дата )/ (Datum)                   (ФИО / Подпись )/ (Unterschrift)

# Text boxes

Опросный лист на шкафы управления насосами KSB/ Fragebogen für die Ausführung von Schaltschränken

für die Steuerung von KSB-Pumpen